- 黄海森林度假区2025年度电梯维保

- 服务采购项目

- 招 标 文 件

采  购  人： 东台黄海森林投资发展有限公司 (盖章)

2024年10月18日

- 招 标 公 告

- 一、项目基本情况

- 项目名称：黄海森林度假区2025年度电梯维保服务采购

- 最高限价：17.02万元

- 采购需求：黄海森林度假区2025年度电梯维保服务完成乘客电梯：温泉酒店15台，美居酒店9台，会议中心(扶梯6台，升降梯9台)，公园展示厅2台，森林之眼1台，人才公离1台，杂物电梯:美居酒店2台、民宿1台。共计46台。本项目包含日常电梯维保、维保配件材料（材料清单详见附件小于300元的配件）并通过特种设备检验单位年检。

- 合同履行期限：一年

- 本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

- （3）依法缴纳税收的相关材料（近期）；

- （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 2.本项目的特定资格要求：

- （1）投标人如委托被授权人参与投标，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

- （2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- （3）具有独立法人资格的电梯制造企业或专业的电梯安装维修企业；

- （4）具有C级及以上资质乘客电梯特种设备安装维修许可证或中华人民共和国特种设备生产许可证（其中许可项含电梯维修）；

- （5）盐城市外地企业具有盐城质量技术监督局电梯维修保养备案证明；

- （6）具有中华人民共和国特种设备作业人员证（电梯），或具有建设行政主管部门核发的机电工程专业注册建造师证书及安全生产考核合格证（B类）。

- 三、获取招标文件

申请人可在在东台市人民政府、东台黄海森林公园官方网站上查阅招标信息，【各供应商自行下载采购文件及相关附件资料，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站--森林动态，本项目公告下方。】本项目澄清答疑文件、二次采购公告（如有）、中标公告等信息详见东台黄海森林公园官方网站-森林动态。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年10月29日9时00分（北京时间）

开标地点：东台市一站式招投标公证服务中心

- 五、其他补充事宜

- 本项目评标办法：综合评分法。

- 本项目采用远程不见面开标的模式，开标当日，供应商不必抵达开标现场，供应商通过“在线开标公证系统”网址参加开标会议，具体要求详见采购文件。

- 供应商须在采购文件规定的截止时间前将响应文件发送至指定系统，未在规定时间内发送至指定系统的视为放弃投标资格。

- 如各供应商未按时进入在线开标公证系统或因其网络等其他不可控的原因未能观看时，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，并承担由此导致的一切后果。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采购人信息：

名    称：东台黄海森林投资发展有限公司

地    址：东台黄海森林公园花林路8号

联系方式：花先生 19850998760

采购代理机构：

名    称：江苏海审工程咨询有限公司

地    址：海安市海安镇长江中路122号

联系方式：郭女士 18261201628

- 2024年10月18日

- 第一章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：东台黄海森林投资发展有限公司 地 址：东台黄海森林公园花林路8号 联系方式：19850998760 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏海审工程咨询有限公司 地 址：海安市海安镇长江中路122号 联系方式：18261201628 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 项目名称：黄海森林度假区2025年度电梯维保服务采购 |
| 1.2.1 | 最高限价 | 最高限价：17.02万元 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.6 | 投标人提出问题的截止时间 招标人通过网上澄清的时间 | 提疑：2024年10月26日11点（北京时间） 答疑：2024年10月26日18点（北京时间） |
| 2.2 | 质量要求 | 合格，并通过特种设备检验单位年检。 |
| 2.3 | 履行期限和地点 | 履行期限：一年（合同期满根据服务考核情况可续签），在线开标公证系统“关键信息模版”工期统一填写365。 履行地点：东台市黄海森林公园 |
| 2.4.1 | 质量保证期 | / 年 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。免缴投标保证金，不免除投标人违法、违规、违约责任的承诺，投标人投标文件中须提供投标保证金信用承诺函。 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.8.1 | 投标文件接收地点 | 在线开标公证系统 |
| 3.9.1 | 投标截止时间 | 2024年10月29日9点00分（北京时间） |
| 4.1.1 | 开标时间 | 2024年10月29日9点00分（北京时间） |
| 4.1.2 | 在线开标公证系统网址 | https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login |
| 5.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员由采购人依法组建 |
| 5.6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5.7.1 | 质疑受理部门 | 联系部门：东台黄海森林投资发展有限公司 联系电话：19850998760 通讯地址：东台黄海森林公园花林路8号 |
| 5.7.2 | 项目主管部门 | 联系部门：东台黄海海滨国家森林公园管理中心 联系电话：0515-85870016 通讯地址：东台黄海森林公园花林路8号 |

- 1、总则

- 1.1 招标概况

1.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经批准。招标人拟采用公开招标方式确定中标供应商，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加投标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的最高限价：见投标人须知前附表。

- 1.3 合格的投标人

满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

- 1.4 资格审查方法

本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

- 1.5 招标文件的组成

1.5.1 招标文件包括投标人须知、投标文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

1.5.2 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 1.6 招标文件的澄清、修改或补充

1.6.1 投标人若对招标文件等其他相关附件有疑问，应于2024年10月26日11时前以书面形式（未疑问的视同认可）并电话联系本项目采购人或采购代理机构，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称。无论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件进行的澄清、修改或补充，招标人都将以书面形式提交东台黄海森林投资发展有限公司备案并公示，投标人于2024年10月26日18时后到东台黄海森林公园官方网站上下载（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

1.6.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。（投标人对招标人或代理机构提供的招标文件或资料所做的推论、解释和结论，招标人或代理机构概不负责，投标人由于对招标文件的任何推论和误解，以及招标人或代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。）

- 2、招标内容及要求

- 2.1 招标内容

黄海森林度假区2025年度电梯维保服务完成乘客电梯：温泉酒店15台，美居酒店9台，会议中心(扶梯6台，升降梯9台)，公园展示厅2台，森林之眼1台，人才公离1台，杂物电梯:美居酒店2台、民宿1台。共计46台。本项目包含日常电梯维保、维保配件材料（材料清单详见附件小于300元的配件）并通过特种设备检验单位年检。

电梯维护保养服务要求：

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常工作的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准

①电梯使用管理与维修保养规则

②江苏省电梯维修保养安全管理规范

③电梯维修规范

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

5、要求维护保养驻点服务。

6、驻点服务的人员数量不少于1人标准配备（但修理时须有2人及以上持证人员在场），并提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

7、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后及时把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在一小时内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

8、对更换下来的电子器件应由招标人保管或由招标人与维保单位共同销毁。

9、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

10、如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

11、逢招标人有重大活动或重要的节假日，需无条件响应招标人要求，派驻满足需求的维保人员现场值守。

12、招标人保留是否签署续签维保合同的权力。

13、成果质量目标：确保通过日常检查并填写有关维护记录，使电梯保持良好运行状态，保证电梯的安全可靠、有序、舒适的运行，满足电梯的的巡检、维护和定期保养服务，按《电梯维护保养工作内容》(详见附件一)的内容及要求对电梯进行检查、调整、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。在维保期间所发生的材料按《电梯免费配件材料清单》(详见附件二)无偿提供易损件，易损件需与电梯型号适配，并根据需要安装调换，特别提醒：本项目中所指维保服务包含但并不限于以上的内容，请投标人综合考虑未列项目并结合现场情况报价。

- 2.2 服务质量要求

见投标人须知前附表。

- 2.3 履行期限和地点

见投标人须知前附表。

- 2.4 售后服务要求

2.4.1 所供产品的质量保证期见投标人须知前附表；

2.4.2 所供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行；

2.4.3 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，投标人和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，投标人和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

2.4.4 质量保证期满后，投标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

- 3、投标文件

- 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括以下内容：

（1）开标一览表（报价表）；

（2）资格审查资料；

①投标人营业执照副本扫描件；

②上一年度（或上上年度）经审计的财务报告扫描件（成立不满一年不需提供），或银行出具的资信证明；

③依法缴纳税收的相关材料扫描件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证扫描件）；

⑦投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明扫描件；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨与资格审查有关的其他资料（投标人符合招标公告资格要求的相关证明材料扫描件等）。

（3）投标函；

（4）维保服务质量承诺书；

（5）投标保证金信用承诺函；

（6）与评审有关的其他资料。

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按照第二章投标文件格式完整地填写报价表，说明其拟提供货物的名称、主要技术参数、数量、价格、品牌型号等，采购人要求投标人明确品牌型号的，也应填写。

3.2.2 每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 投标报价除标的物的价款外还应包括为完成本项服务任务所需的人员薪酬福利、办公成本以及工作期间发生的人工费、维保配件材料费、电梯年检费、保险费、运输费、装卸费、检修费、安装费、维保费、验收、质量保修、安全措施费、税金、风险费、规费等。

- 3.3 采购代理机构代理费用的收取标准及方式

3.3.1 代理费用的收取标准：按代理合同。

3.3.2 代理费用的收取方式：招标人支付。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式提交投标保证金。

3.4.3 缴纳：本项目投标时不需要提供投标保证金，中标人必须按采购人要求及相关时间规定从基本户及时缴纳相关保证金，否则招标人有权取消其中标资格。中标单位在缴纳履约保证金后无息退还。

- 3.5 投标有效期

3.5.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.5.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 3.6 资格审查资料

3.6.1 “上一年度（或上上年度）的财务报告”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.6.2 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

3.6.3 依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

3.6.4 招标公告“申请人的资格要求”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

- 3.7 投标文件签署

3.7.1 开标一览表（报价表）、投标函、书面声明均需加盖投标人单位公章并由法定代表人或被授权人签字。法定代表人身份证明书、综合评分索引表均需加盖投标人单位公章。授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

3.7.2 完成章印加盖后再扫描成PDF文档。PDF文档须清晰可辩，否则将影响投标人的评审得分，甚至会被作为无效投标处理。

- 3.8 投标文件的生成与压缩

3.8.1 投标文件按投标文件的组成内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档（有章印和签字要求的必须为原件扫描件），将生成的PDF文档命名为“商务标”（该命名仅为符合开标系统校验规则，不代表文件内只包含商务标内容！）

3.8.2 投标人须从“在线开标公证系统”上传投标文件页面下载“关键信息模板”并完成填写，特别提醒：①本项目要求在模板中填写报价；②本文件未要求在投标文件pdf文档中编制的内容，在模板中有填写项的，该项留空即可；③请务必确认模板中填写的内容与pdf文档内容一致，如不一致，以模板内容为准，后果由投标人自行承担；④投标关键信息（指报价、项目负责人、工期、质量标准等）以系统唱标结果为准，模板是系统唱标的唯一依据，投标人不得对模板进行填写关键信息以外的任何编辑（包括但不限于内容或格式的改动、增删），否则，如导致唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等），则投标无效。

3.8.3 使用压缩软件（必须使用Winrar或360压缩），将按要求生成的pdf文档和填写好的模板加密打包为zip格式的压缩包（建议使用高强度密码，如数字与字母的随机组合），该压缩包即为投标人的投标文件，其中必须包含如下文档仅各一个：商务标.pdf、关键信息模板.xlsx。压缩包中任何本文件未要求上传的文件均被视为无效内容，不作审查。注意：①投标人不得对pdf文件及模板文件本身进行加密！②pdf文件及模板文件的文件名、文件格式必须与本文件要求的完全一致！③投标人上传投标文件前，应使用系统提供的解密验证工具（在系统投标文件上传页面点击“文件解密验证”按钮下载）验证投标文件是否能被系统成功解密，开标过程中解密失败的投标文件在解密验证工具中同样不能成功解密的，解密失败视为投标人自身原因，其投标无效！

压缩包内容图示：

3.8.4 投标文件递交

*未按本文件要求提交投标文件会导致投标无效，请详阅尽知！

1.投标文件提交的截止时间及提交地点

（1）投标文件提交截止时间：详见投标人须知

（2）提交地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

（3）上传投标文件：①上传文件前须先在系统中完成项目的线上报名，特别提醒：a.未经系统认证的投标人报名时须按照系统提示完成认证b.同一投标人账号可报名多个项目，但不能使用同一账号同时进入多个会议，且进入会议后不可再更换其他账号进入，故投标人应根据需要，通过管理员账号添加子账号使用（管理员账号为投标人完成系统认证的账号，投标人应审慎选择管理员账号使用的手机号码！所添加的子账号须在系统登录页面完成注册方可使用。）c.未按招标公告要求获取招标文件的投标人，其投标不予接收。②投标截止时间前，投标人可以对已上传的投标文件进行下载、删除、以及删除后重新上传操作，无法正常解压、打开、读取的文件均为无效投标文件，建议投标人在上传文件后自行下载检查上传的文件是否完好、解压是否正常，投标截止时间后，已上传的投标文件不予退还，且投标人也不得再对投标文件进行修改或补充。③投标人未在投标文件递交截止时间前将投标文件上传至上述“在线开标公证系统”的，视为放弃投标。

- 4、开标及资格审查

- 4.1 开标

开标时间见投标人须知前附表，开标地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

4.1.2开标准备

参加开标会的投标人代表：本项目实行不见面开标。各投标人的授权委托人或法人代表应提前登陆“在线开标公证系统”，待开标时间到，即进入相应标段的开标会议室（特别提醒：因进入会议后即无法更换其他账号进入，请务必在确认项目标段无误后进入，进错会议室的后果由投标人自行承担。），收听观看实时音视频交互效果并及时反馈，未按时进入开标会议室或未能在开标会议室内全程参与交互或因投标人自身原因（如网络、设备缺陷等）导致无法进行交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密通知、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

5）开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布投标人名称（招标代理进入会议室，投标人即可点击“查看投标人”按钮查看本项目全部投标人）；

（3）招标代理发出投标文件解密的通知；

（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标文件：投标人解密时间限定在文件解密通知首次发送后15分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标；因采购人原因或开标系统发生故障，导致无法按时完成文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延长解密时间或调整开、评标时间。（特别提醒：①投标人应按照开标时间准时进入会议室，以免错过解密通知，如错过通知，但仍在解密限定时间内，投标人可直接点击“文件解密”按钮进行解密。②投标人在解密过程中遇到任何问题，应在解密时限内以文字发言形式在开标会议室中反映，否则如解密失败均视为投标人自身原因！）；

（5）公布已解密的投标人的报价等内容；

（6）投标人对开标有异议的，应当在开标会议室现场以文字方式提出，由招标人答复。未提出异议的视为认同；任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

（7）开标会议结束。

6） 开标注意事项

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口提出质疑、发起异议或主张任何权利，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

- 4.2 资格审查

4.2.1 由招标人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 5、评标

- 5.1 评标委员会的组建

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

- 5.2 评标过程的保密

开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标供应商的确定或中标候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标供应商确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标供应商确定后，招标人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 5.3 评标程序

5.3.1 符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

5.3.2 投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱。

5.3.3 投标文件报价的修正。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3.4 比较与评价。

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由招标人重新组织招标。

- 5.4 无效投标条款和废标条款

5.4.1 无效投标条款

（1）投标人未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（3）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（4）投标报价超出最高限价的；

（5）被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（7）由被授权人参加投标，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（10）逾期上传电子投标文件的，投标人未按照规定制作与加密投标文件的；

（11）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（12）投标文件中投标服务期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（15）组成联合体投标的；

（16）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.4.2 废标条款

（1）符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。

- 5.5 评标结果

评标委员会根据评标标准或招标人的委托确定中标供应商。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 5.6 评标定标办法

本次招标采用的评标方法见投标人须知前附表。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评标细则如下：

| 序 | 分部 内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 部分 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术 部分 | 维修保养方案 | 15分 | 考察各投标人针对本项目涉及的维修保养方案，根据方案科学性、合理性、完整性进行评审，评标委员会根据各投标人提供的计划横向对比，打分区间10.5-15分。若未有提供或表述不当计0分。 |
|  |  | 服务质量保证方案 | 15分 | 考察各投标人针对本项目涉及的电梯维保过程安全控制制度，根据制度科学性、合理性、完整性进行评审评标委员会根据各投标人提供的计划横向对比，打分区间10.5-15分分。若未有提供或表述不当计0分。 |
|  |  | 电梯维保过程安全控制制度 | 15分 | 考察各投标人针对本项目涉及的电梯维保过程安全控制制度，根据制度科学性、合理性、完整性进行评审，评标委员会根据各投标人提供的计划横向对比，打分区间10.5-15分分。若未有提供或表述不当计0分。 |
|  |  | 突发情况应急处理方案 | 14分 | 考察各投标人针对本项目涉及的突发情况应急处理方案，根据方案科学性、合理性、完整性进行评审，评标委员会根据各投标人提供的计划横向对比，打分区间10-14分。若未有提供或表述不当计0分。 |
| 三 | 商务 部分 | 业绩 | 5分 | 自2021年10月1日以来投标人承担过电梯维保服务项目，提供一个得5分，最高得5 分。 注：提供中标通知书、电梯定检报告及合同，提供相应的扫描件，不提供不得分。 |
|  |  | 供应商能力评价 | 6分 | 1.投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书（认证范围须包含电梯维修）的得2分。 2.投标人具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须包含电梯维修）的得2分。 3.投标人具备有效期内的环境管理体系认证证书（认证范围须包含电梯维修）的得2分。 注：须提供有效期内的相关证书扫描件（能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图）,否则不得分。 |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.7 质疑

5.7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告项目主管部门。

5.7.2 提出质疑的供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管部门反映。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

5.8 定标及合同授予

5.8.1 招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5.8.2 招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

5.8.3 中标通知书是合同的组成部分。

5.8.4 中标供应商应当自收到中标通知书之日起15日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.8.5 中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格，投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给招标人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.8.6 招标人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商，中标供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新组织招标采购。

6 其他

（1）本招标文件时间均以国家授时中心发布的中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

（2）为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早上传。

（3）因本项目采用不见面开标模式，故采购人特别说明如下：

①本项目通过“在线开标公证系统”完成投标、开标。投标人投标文件的编制、生成和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、生成、递交投标文件，将导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“在线开标公证系统”有疑问的，请尽早和系统开发公司的服务人员联系。联系方式：13951969098。

②、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（耳机或音响、麦克风、高清摄像头）、打印机、扫描仪、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：Windows10操作系统，谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身原因（包括但不限于网络故障、软硬件配备不齐全、设置错误或发生故障等问题）导致在交互过程中出现登录失败、连接错误、卡顿或中断等情况的，由投标人自行承担一切后果。

- 第二章  投标文件格式

- 1.开标一览表（报价表）

| 项目名称 | 单位 | 数 量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄海森林度假区2025年度电梯维保服务采购 | 项 | 1 |  |

注：投标报价除标的物的价款外还应包括为完成本项服务任务所需的人员薪酬福利、办公成本以及工作期间发生的人工费、维保配件材料费、电梯年检费、保险费、运输费、装卸费、检修费、安装费、维保费、验收、质量保修、安全措施费、税金、风险费、规费等。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年      月          日

- 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

- 3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

- 4.法定代表人身份证明书

：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在    （投标人名称）    任（职务名称）职务，是            （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 5.投标文件签署授权委托书（如需要）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （投标人名称）    的法定代表人，现授权     （投标人名称）   的  （姓名）  为我公司签署本项目投标文件的合法代理人，我承认被授权人全权代表我签署的本项目投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：             性别：         年龄：

身份证号码：                          职务：

联系电话（手机号码）：

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：        年      月          日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

- 6.投  标  函

：（招标人名称）

根据贵方             （项目名称）招标文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的投标文件提交截止时间起遵循本投标文件，具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本次招标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年      月          日

7.维保服务质量承诺书

- 电梯安全事关人民生命财产安全，作为维保单位质量安全的第一责任人， 抓好安全生产是义不容辞的责任。为了确保本单位维保的电梯安全运行，保障电梯乘客安全，本单位承诺：

- 一、严格按照《特种设备安全监察条例》和电梯有关安全技术规范、标准规定，在许可范围内开展电梯维保活动，做到守法经营、诚实可信、注重质量、服务周到。

- 二、自觉接受特种设备安全监督管理部门、招标人和广大电梯用户监督对维保电梯出现的安全质量隐患，及时整改到位，确保所维保的电梯处于良好的安全状况。

- 三、 加强电梯作业人员安全意识和业务能力教育培训，做到持证上岗，严格遵守有关安全规定和操作规程。积极协助电梯使用单位建立健全安全管理制度，应急救援预案。

- 四、落实《特种设备安全监察条例》和安全技术规范要求，对维保的电梯至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查，每季度进行1次安全大检查。主动协助电梯使用单位及时办理电梯的定期检验手续，按安全技术规范要求做好自检，并对其安全性能负责。

- 五、在每部电梯轿厢内公布救援电话、维保电话、维保单位、维保人员，保证所维保电梯合格标志及警示标志符合要求，安全及应急装置可靠有效，并提供24小时响应的电梯急修服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场10分钟内把乘客从轿厢中救出，并采取必要的应急救援措施。

- 六、对维保的电梯提供优质价廉的电梯备品备件，及时响应电梯使用单位对备品备件的需求，确保电梯正常使用。

- 七、对非电子板原因的常见故障在1小时内排除，对电子板原因所引起的故障在2小时内排除、对电梯钢丝绳、主机所出现的故障在甲方在报价单上签字确认后48小时内解决并恢复电梯正常运行。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

8.投标保证金信用承诺函

为维护公平、公正、公开的政府投资市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

一、本单位具备承担本招标项目的能力，自愿参加   （项目名称）   投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中国执行信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”，在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”；本单位和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明，并自愿承担相关法律责任和风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标文件规定提交履约保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书面通知不予退还投标保证金的，我公司承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起3个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额（按预算价的2%计）以现金方式兑付。未如期兑付自愿接受以下处理，同意被列入违反投标保证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示。

四、如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参加本招标人的招标投标活动，否则视同投标或中标无效，本招标人亦可拒绝本单位投标。如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行。

承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

- 日期：

附件一：电梯维护保养内容

第一部分

1、主机及控制柜无异音、无异味、无异常升温、确认检查、电梯整机运行性能检查。

2、制动器行程、动作灵活检查、制动皮厚度测量。

3、曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

4、曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

5、选层器清洁加油，链条调整。

6、主接触器动作情况检查，接点污垢清理。

7、控制柜清洁除尘，主回路控制键螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

8、各空气开关、极限开关检查。

9、限速器动作速度检查及清洁加油。

10、绝缘电阻定期检查。

第二部分

1、开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

2、开关门电机整流子，碳刷清洁检查。

3、门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

4、内门外机械和电气调整，消除噪音。

5、轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。

6、应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

7、整机开关性能检查。

8、厅门及轿门踏板、路轨清理、门倒靴检查。

第三部门 井道、井底

1、上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

2、补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

3、厅门、撑架、对重的清洁。

4、钢片清洁抹油、张力检查和调整。

5、安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺丝紧固及清洗。

6、导靴磨耗情况、导靴安装尺寸调校。

7、随性电缆状况检查、感应器调整、隔磁板及感应器清理。

8、井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

9、井道照明、限速器坠铊位置是否正常。

- 10、所以安全保护电气开关性能检查。

- 附件二：电梯免费配件材料清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保险丝 | 2A |
| 2 | 保险丝 | 1A |
| 3 | 厅门下滑轮 |  |
| 4 | 同步钢丝绳 | 800mm |
| 5 | 同步钢丝绳 | 900mm |
| 6 | 门球 |  |
| 7 | 关门钢丝绳 |  |
| 8 | 门滑块 |  |
| 9 | 厅门被动门触座 |  |
| 10 | 三角锁芯 |  |
| 11 | 厅门上滑轮 |  |
| 12 | 厅门开门装置 |  |
| 13 | 门三角锁 |  |
| 14 | 油杯 |  |
| 15 | 偏心轮 |  |
| 16 | 厅门同步绳轮 |  |
| 17 | 门锁触点 |  |
| 18 | 轿顶检修盒按钮 |  |
| 19 | 关门弹簧组件 |  |
| 20 | 门触点 |  |
| 21 | 厅门锁钩 |  |
| 22 | 按钮 |  |
| 23 | 门球架组件 |  |
| 24 | 同步绳轮 |  |
| 25 | 安全触点 |  |
| 26 | 限位开关 |  |
| 27 | 涨紧轮开关 |  |
| 28 | 继电器 |  |
| 29 | 轿厢照明 |  |
| 30 | 缓冲器开关 |  |
| 31 | 18DS |  |
| 32 | 其他包含电梯正常使用损坏300元以内的配件 |  |

- 注：所有易损件的更换配件需与现有电梯型号适配

- 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （中标人）

甲方于     年　 月　 日   午在                   进行公开招标采购（招标项目名称：                ），经综合评审，确定乙方为中标供应商。参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、合同文件组成及解释顺序：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

二、项目名称：

三、项目地点：

四、服务内容：黄海森林度假区2025年度电梯维保服务完成乘客电梯：温泉酒店15台，美居酒店9台，会议中心(扶梯6台，升降梯9台)，公园展示厅2台，森林之眼1台，人才公离1台，杂物电梯:美居酒店2台、民宿1台。共计46台。本项目包含日常电梯维保、维保配件材料（材料清单详见附件小于300元的配件）并通过特种设备检验单位年检。

五、服务期限：2024年    月    日至2025年    月    日

六、服务周期：一年。

七、电梯维护保养服务要求：

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常工作的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准

①电梯使用管理与维修保养规则

②江苏省电梯维修保养安全管理规范

③电梯维修规范

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

5、要求维护保养驻点服务。

6、驻点服务的人员数量不少于1人标准配备（但修理时须有2人及以上持证人员在场），并提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

7、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

8、对更换下来的电子器件应由甲方保管或由甲方与维保单位共同销毁。

9、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

10、如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

11、招标人保留是否签署续签维保合同的权力。

八、合同价款：

人民币（大写）：                   （￥        ）。

九、乙方工作

1.所有电梯每月维保二次，并且做好检查记录。

2.维护保养质量应符合甲方要求；

3.保养人员、工具充足，确保工程按期完成。

4.维护保养单位的安全责任为运输、安装、调试、检修等安全过程的一切安全责任，该安全责任均由维护保养单位自行负责，与甲方无涉。

十、乙方责任：

1.乙方必须严格按国家、省、市现行安全生产法律、法规组织维护保养，确保安全无事故，同时不得伤害他人，否则由此造成的安全事故由乙方承担一切后果。

2.服从甲方代表对维护保养的检查监督。

3.正式维保前，根据甲方要求以及本项目实际情况编制《维保实施方案》报甲方批准后实施。

十一、付款方式及履约保证金：

1、付款方式：完成黄海森林度假区2025年度电梯维保服务，最终维修期满且满足发包人要求后一次性付清并无息返还履约保证金。合同期满后经考核合格（具体考核办法由招标人自行确定）最多可续签合同两次。

2、本合同的履约保证金数额为人民币  （中标价的10%）  元，由乙方在合同签订前向甲方提交，甲方完成服务并验收通过后无息返还。收款单位：东台黄海森林投资发展有限公司，账号：10423301040003494，开户行：农业银行沿海经济区支行。

十二、违约责任：

1.乙方承担维护（修）保养施工安全责任，并采取相应措施。若发生安全事故（包括施工人员的意外伤害等）由乙方承担全部责任，与甲方无关。

2.乙方应对电梯做好全面检查，各项运行状态正常，若乙方不能够按照故障突击抢修要求，不能够在甲方要求的时间内进行抢修，甲方将根据实际情况，每次扣除全年维保费用的3%，发生3次抢修不及时的，甲方有权单方面终止合同，全部责任由乙方负责。

3.乙方不能够按照日常维保要求，不能够在规定的时间内进行维保，按每次2000元计扣违约金，若发生2次维保不及时的，甲方有权单方面终止合同，全部责任由乙方负责。

4.若因乙方失职、怠工等原因造成电梯设施运行不正常，经甲方或特种设备检验单位检查发现存在严重问题，甲方有权终止与乙方合作关系，视作乙方违约，并追究乙方法律责任和经济责任。

十三、维护保养服务响应时间：在接到甲方通知后，小型故障在60分钟之内修缮到位。大型故障120分钟修缮到位。未能按时修缮到位或未在承诺的响应时间内到达现场，每次罚款1000元，在维保费中扣除。

十四、物资供应

1.用于本项目维修保养所需的工具、配套设施全部由乙方负责。

2.维修保养期间需要更换的维保配件，在维保配件材料中的由乙方自行承担，不在维保配件材料中的，先由乙方报价，甲方认可后给予支付，以不延误维修保养工作的顺利进行。

3.维护保养的更换材料进场入库时必须有产品合格证，并应符合原电梯的产品型号、品牌、规格和质量要求，经招标人见证后使用，主要技术指标必须达到现行有关检测标准。不合格产品由招标人见证后自行运出现场，费用自理。

4.质量达不到规定标准按不合格产品的10倍承担违约责任。

十五、其他

1.未经甲方同意，乙方不得将本项目转包他人，否则甲方有权另择乙方，并由乙方承担一切经济损失。

2.在维保期间因乙方工作原因造成不良后果的由乙方承担一切损失。

3.未经甲方同意，乙方不得将本项目转委他人，否则甲方有权另择承包人，并由乙方承担一切经济损失。

4.维保期满后，乙方在合同期内的电梯维保工作甲方考核满意度在85分以上，且甲方仍需维保单位提供该项服务，则双方另行签订续期合同。

5.根据相关部门检查提出的要求，由乙方负责提供所有检查需要的材料。

6.本合同中未明确的条款，但在招标文件、答疑文件、承诺书中已明确的内容亦为本合同条款。

十六、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标供应商的投标文件另行协商解决。

十七、本合同一式 八 份，自双方签字盖章并经景区招标办公室备案后生效，未进行招标办备案的合同将无法进行服务款的拨付。甲乙双方各执三份，其余两份按要求送至招标代理结构处备存。

甲方（盖章）　　　　　　　       　          乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　             代表（签字）

年　   月　   日