- 森活集厨具提升改造采购安装项目

- 招 标 文 件

采  购  人： 东台黄海森林投资发展有限公司 (盖章)

2024年11月29日

- 森活集厨具提升改造采购安装项目

- 招 标 公 告

东台黄海森林投资发展有限公司就森活集厨具提升改造采购安装项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

- 一、项目基本情况

项目名称：森活集厨具提升改造采购安装项目

采购方式：公开招标

最高限价：52.8万元

采购需求：根据采购人委托完成森活集厨具提升改造采购安装项目，采购规格数量见附表，具体详见招标文件。

合同履行期限：采购安装内容须在合同签订后20日内送达东台黄海森林公园（采购人指定地点）安装调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）供应商如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）投标人自2021年以来承担过类似厨房设备采购供货的业绩（需提供合同复印件）；

- 三、获取采购文件

本项目无须报名，投标申请人可在在东台市人民政府、东台黄海森林公园官方网站上查阅招标信息，并自行免费下载招标文件及相关附件资料，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站-森林动态，本项目招标公告下方。

- 四、响应文件提交、截止时间、开标时间和地点

2024年12月24日 9 时 30 分（北京时间）。

开标地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

响应文件提交：“在线开标公证系统”提交

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目采用远程不见面开标的模式，开标当日，投标人不必抵达开标现场，投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“在线开标公证系统”网址（https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login），按系统提示完成投标、开标流程（推荐使用Windows10操作系统，浏览器使用谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge）。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法参与或完成投标、开标的，由投标人自行承担后果。

2、本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与投标：否。如接受，则分支机构的负责人视同为供应商法定代表人。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

名    称：东台黄海森林投资发展有限公司

地　　址：东台沿海经济区花林路8号

联系方式：姜先生  15251126795

- 2.采购代理机构信息

名    称：江苏宏建工程建设咨询有限公司

地　　址：东台市城中花园2号楼四楼西侧

- 联系方式：崔女士 18962096043

- 3.项目联系方式

项目联系人：     姜先生       崔女士

电　　  话：  15251126795 、18962096043

东台黄海森林投资发展有限公司

- 二〇二四年十一月二十九日

- 第一章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：东台黄海森林投资发展有限公司 地 址：东台黄海森林公园花林路8号 联系方式：15251126795 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏宏建工程建设咨询有限公司 地 址：东台市城中花园2号楼四楼西侧 联系方式：18962096043 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 项目名称：森活集厨具提升改造采购安装项目 |
| 1.2.1 | 最高限价 | 最高限价：52.8万元 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.6 | 投标人提出问题的截止时间 招标人通过网上澄清的时间 | 提疑：2024年12月9日11点（北京时间） 答疑：2024年12月9日18点（北京时间） |
| 2.2 | 质量要求 | 产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。 |
| 2.3 | 履行期限和地点 | 履行期限：详见招标公告 履行地点：东台市黄海森林公园 |
| 2.4.1 | 质量保证期 | 质保期基本要求为两年，最终按承诺 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。免缴投标保证金，不免除投标人违法、违规、违约责任的承诺，投标人投标文件中须提供投标保证金信用承诺函。 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.8.1 | 投标文件接收地点 | 在线开标公证系统 |
| 3.9.1 | 投标截止时间 | 2024年12月24日9点30分（北京时间） |
| 4.1.1 | 开标时间 | 2024年12月24日9点30分（北京时间） |
| 4.1.2 | 在线开标公证系统网址 | https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login |
| 5.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 3 人及以上单数 其中采购人代表： / 人 评审专家：3 人及以上单数 |
| 5.6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5.7.1 | 质疑受理部门 | 联系部门：东台黄海森林投资发展有限公司 联系电话：15251126795 通讯地址：东台黄海森林公园花林路8号 |
| 5.7.2 | 项目主管部门 | 联系部门：东台黄海海滨国家森林公园管理中心 联系电话：0515-85870016 通讯地址：东台黄海森林公园花林路8号 |

- 1、总则

- 1.1 招标概况

1.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经批准。招标人拟采用公开招标方式确定中标供应商，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加投标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的最高限价：见投标人须知前附表。

- 1.3 合格的投标人

满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

- 1.4 资格审查方法

本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

- 1.5 招标文件的组成

1.5.1 招标文件包括投标人须知、投标文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

1.5.2 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 1.6 招标文件的澄清、修改或补充

1.6.1 投标人若对招标文件等其他相关附件有疑问，应在投标人须知前附表中规定的时间以电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送，邮箱1027190253@qq.com，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称，并电话联系本采购项目联系人。无论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件进行的澄清、修改或补充，招标人都将以书面形式提交东台黄海森林投资发展有限公司备案并公示，投标人于2024年12月9日18时后到东台黄海森林公园官方网站上下载（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

1.6.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。（投标人对招标人或代理机构提供的招标文件或资料所做的推论、解释和结论，招标人或代理机构概不负责，投标人由于对招标文件的任何推论和误解，以及招标人或代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。）

- 2、招标内容及要求

2.1 招标内容

根据采购人委托完成森活集厨具提升改造采购安装项目，采购规格数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.二楼传菜梯间 |  |  |  |  |  |
| A01 | 四门高身储物柜 | 1200*500*1800 | - 柜体：304-1.0mm不锈钢， - 层板：304-1.2mm不锈钢， - 侧板：304-1.0mm不锈钢， - 柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢板， - 柜脚：不锈钢可调重力脚4只，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接 | 台 | 4 |
|  | 贯通式杂物电梯 | 100kg,二层二站 | - 额定载重100kg， - 额定速度0.4m/s， - 功率:380V/1.1kw， - 轿厢规格700*550*800（mm） - 包含钢架井道、设备的采购及安装 - 电梯安装完成投入使用前必须取得国家有关部门出具的检测报告，售后维护期二年 | 台 | 1 |
| B.二楼通道间 |  |  |  |  |  |
| B01 | 单通工作柜 | 1500*700*800 | - 台面：304-1.5mm不锈钢， - 层板：304-1.2mm不锈钢， - 侧板：304-1.0mm不锈钢， - 柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢， - 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋， - 台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接， - 台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观， - 柜体采用拉铆结构，无焊接, | 台 | 4 |
| B02 | 挂墙开门吊柜 | 1500*350*700 | - 柜体：304-1.0mm不锈钢， - 层板：304-1.2mm不锈钢， - 侧板：304-1.0mm不锈钢， - 柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢板， - 柜体下封板 | 台 | 4 |
| C.二楼洗消间 |  |  |  |  |  |
| C01-4 | 高压花洒 | LB-128 | - 座台式，黄铜底座双温， - 开双孔22mm,12"固定墙杆， - 高度距离台面990mm， - 两空中心8"203mm,连接2-G1/2， - 喷头1.42gpm,不锈钢软管， | 套 | 1 |
| C04 | 消毒柜 | 640*650*1980 | 1、304#不锈钢材质， - 功率：2500W， - 容量：400L， | 台 | 1 |
| C05 | 翻门储物柜 | 750*640*1800 | - 柜体：304-1.0mm不锈钢， - 层板：304-1.2mm不锈钢， - 侧板：304-1.0mm不锈钢， - 柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢板， - 柜脚：不锈钢可调重力脚4只，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接 | 台 | 1 |
| D.二楼备餐间 |  |  |  |  |  |
| D04 | L型一体多功能柜 | 2420*1400*850+100 | - 柜体：304-1.5mm不锈钢， - 台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接 | 台 | 1 |
| E.热厨 |  |  |  |  |  |
| E01 | 厨房灭火系统及控制箱 | L=6800,505*660*205mm | - 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，喷射延迟时间不应大于3s且灭火剂喷射时间不应小于10s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚不少于1.5mm，便于长久使用，无需更换，保留30CM对应样品放于现场备查，提供生产商针对此项的承诺书且加盖生产商公章。 - ▲2、产品应符合标准：XF498-2012；使用的灭火剂有效期不少于5年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴，提供带有CMA/CNAS标识厨房设备灭火装置《型式试验检验报告》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）； - ▲3、产品使用的不锈钢灭火药剂管应能承受一定的压力，依照CB/T149762002《流体输送用不锈钢无缝钢管》的标准要求，药剂管承受压力4.0Mpa60min无降压、无泄露，提供带有CMA/CNAS标识的《不锈钢灭火药剂管检测报告》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）； - ▲以上报告资料中标单位须在货到现场时需向业主提供审核，否则不予接收，提供的报告复印件需加盖投标单位公章，缺一不可否则视为未提供。 | 台 | 1 |
| E02 | 燃气双头双尾炒炉 (电磁安全制) | 2000x1000x(810+440) | - 1.热负荷:48KWx2， - 2.生铁圈/整体炉膛(毫米,内计):Ø350， - 3.主火炉围/尾围(毫米)：Ø570/Ø400， - 4.Ø4寸不锈钢静音预混炉头， - 5.一键式风机、熄火保护及电子打火设计， - 6.风机电压/风机电量:220V/0.25KWx2， - 7.自动脉冲电子点火，离子火焰监控(电磁安全阀) ， - 8.进口燃气主火阀，风气联动， - 9.入气口:DN40/入水口:DN15/排水口:DN40， - 10.运作噪音: 无镬〈70dB，压镬〈65dB， - 11.一氧化碳排放量:〈0.01%， - 12.燃气：液化石油气 / 液化天然气， - 13.额定压力:液化石油气2800pa / 天然气2000pa， - 14.耗气量：石油气4kg/hx2,天然气5m³/hx2， - 15.不锈钢台面: 304#1.5mm不锈钢， - 16.底铁台面: 1.5mm电解铁， - 17.台面背板、前板及侧板: 430#0.9mm不锈钢 ， - 18.炉胆围、炉胆底: 1.0mm电解铁， - 19.炉身框架:钢框架 - 配 7 件套 | 台 | 2 |
| E03 | 炉拼柜 | 400*1000*810/440 | - 1、台面：304-1.5mm不锈钢， - 2、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋， - 3、立柱：φ50×1.2mm圆管， - 4、 台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 台 | 2 |
| E04 | 燃气900三门蒸柜 (电磁安全制) | 900*880*1900 | - 1.热负荷:38KW, - 2.自引风大火孔环保炉头，火管结构水胆, - 3.按钮电源开关,自动脉冲电子点火，离子火焰监控，双向电磁阀带火种, - 4.缺水、过热及熄火保护装置, - 5.内腔尺寸（毫米）:2–655x600x220,1-655x600x400, - 6.标配四个层网,可放4个2/1GN盆, - 7.运作噪音:〈 65dB, - 8.一氧化碳排放量：〈 0.05%, - 9.配置硬水软化水装置，以适合硬水地区使用, - 10.入气口:DN20/入水口:DN15/排水口:DN40, - 11.燃气：液化石油气 / 液化天然气, - 12.额定压力:液化石油气2800pa / 天然气2000pa, - 13.耗气量：石油气3kg/h,天然气4m³/h, - 14.上箱面框及门面: 304#1.2mm不锈钢, - 15.上箱内胆及门胆：304#0.8mm不锈钢, - 16.上箱侧板：304#0.9mm不锈钢, - 17.上箱背板：304#0.8mm不锈钢, - 18.下箱前板及侧板: 3040#0.9mm不锈钢, - 19.炉身框架: 40x40x4角铁, - 20.蒸炉水胆火管: 444#1.5mm不锈钢 , - 21.配304#不锈钢层网 4 件。 | 台 | 1 |
| E05 | 风冷冷冻工作柜（定制产品） | 1600*800*800+100 | - 1、品牌压缩机； - 2、特大容量平调采用美韩款，容积更大，高度800-850可调，台面1.0厚，容积比一般大20%； - 3、冰箱箱体加厚发泡层（厚度60mm）、冰箱门加厚发泡层（厚度60mm），比一般产品加厚20%，保温节能， - 4、铜管冷凝器、全铜∮7与∮8的加粗蒸发器，制冷量更大； - 5、内外无磁不锈钢，比一般厚30%； - 6、冷藏微电脑显示，电子显示器； 6-7冷冻均可转换冷藏； - 7、冷冻温度-6/-20℃，冷藏温度2-8℃， - 8、加长型搁条，不锈钢铰链，弹簧强力回归门， - 9、冷冻室边框防凝露设计， - 10、自动化霜，解除后顾之忧 11、可适应高达43℃的环境温度， | 台 | 1 |
| E06 | 双通热风工作柜 | 1200*700*800 | - 1、台面：304-1.5mm不锈钢，加保温层， - 2、层板：304-1.2mm不锈钢， - 3、侧板：304-1.0mm不锈钢，加保温层， - 4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢 - 5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋， - 6、台脚：可调节不锈钢重力脚， - 7、电器元件：优质发热元件3×1.2kw，优质耐高温风机 - 8、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观 | 台 | 1 |
| E07 | 双通热风工作柜 | 1150*700*800 | - 1、台面：304-1.5mm不锈钢，加保温层， - 2、层板：304-1.2mm不锈钢， - 3、侧板：304-1.0mm不锈钢，加保温层， - 4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢 - 5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋， - 6、台脚：可调节不锈钢重力脚， - 7、电器元件：优质发热元件3×1.2kw，优质耐高温风机 - 8、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观 | 台 | 1 |
| E08 | 风幕机 | L=1100 | - 电压：220V； - 功率：0.527KW； - 风速：15/10米/S； - 贯流式。 | 台 | 1 |
| E09 | L型吊天花式双层架 | L*400*H | - 层板：304-1.2mm不锈钢， - 吊杆：25x25的方管， - 四角配防撞条 | 台 | 1 |
| E11 | 燃气单头双圈矮汤炉(安全制） | 600x790x(500+210) | - 热负荷: 24KW, 2.采用 Ø 14”强力炉头，火力强劲，燃烧噪音小, - 整体铸铁炉盘，美观大方，方便清理, - 采用脉冲电子点火控制，操作方便, - 带熄火安全保护装置，使用安全, - 独立常明火种设置，安全可靠, - 配置活动盛油盆，方便清洁, - 入气口：DN25, - 燃气：液化石油气 / 液化天然气, - 额定压力:液化石油气2800pa / 天然气2000pa, - 耗气量：石油气2kg/h,天然气2.4m³/h, - 不锈钢台面:304#1.5mm不锈钢, - 前板及侧板: 304#0.9mm不锈钢, - 油盆：430#0.6mm不锈钢, - 14.脚通：304#Ø38x1.5mm不锈钢圆管 | 台 | 1 |
| E12 | 燃气四头双圈平头炉(安全制) | 600x790x(810+150) | 热负荷: 7KWx4=28KW, Ø 7”文华炉头x4,整体铸铁炉盘，美观大方，方便清理,采用脉冲电子点火控制，操作方便,配备进口燃气开关制，性能可靠,带熄火安全保护装置，使用安全,独立常明火种设置，安全可靠,配置活动盛油盆，方便清洁,入气口：DN25,燃气：液化石油气 / 液化天然气,额定压力:液化石油气2800pa / 天然气2000pa,耗气量：石油气2.2kg/h,天然气3m³/h,不锈钢台面:304#1.5mm不锈钢,前板及侧板: 304#0.9mm不锈钢,油盆：304#0.6mm不锈钢,脚通：304#Ø38x1.5mm不锈钢圆管 | 台 | 1 |
| E13-01 | 单星盆台柜 | 600*700*800/100 | - 台面：304-1.5mm不锈钢， - 水斗：304-1.2mm不锈钢， - 立柱：1.2mm×38*38方管 - 横管1.2mm×38*25方管； - 5、台脚：可调节不锈钢子弹 | 台 | 1 |
| E13-02 | —摇摆混水龙头 | LB-1012 | - 台面：304-1.5mm不锈钢； - 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋； - 立柱：1.2mm×38*38方管 - 横管1.2mm×38*25方管； - 台脚：可调节不锈钢子弹脚 - 台面下配杯茜框搁物条，采用不锈钢材质，厚度1.5mm | 台 | 1 |
| E13-03 | —拨柄去水器 | LB-1010 | - 拨柄长度260mm， | 套 | 1 |
| E13-04 | —下水组件 |  | - 配2寸三通管， - 配2寸弯头， - 配2寸管， - 4、配2寸活节 | 套 | 1 |
| E14 | 吊式伸缩保温灯 | 直径175MM | 220V/250W | 台 | 3 |
| E18 | 灭蝇灯 | 500*120*290 | - 额定电压：220V， - 额定频率：50Hz， - 额定功率：20W， - 光源选用专用灯管，诱捕力强，比一般的灭蚊灯及杀虫喷雾剂有效3-4倍。 - 采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附在捕蝇纸板上，易于清除，不会散落地 面造成污染。 - 6、室内壁挂式设计，易于安装及维护。 | 台 | 1 |
| E19 | 湿式油烟净化一体机 | 2600*1360*780 | 罩体：采用厚度304/1.0mm优质不锈钢板制作；高效不间断喷淋、油烟经过汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离，排放的油烟符合国家餐饮业油烟排放《GB18483-2001》标准；循环水箱，全自动加水装置，清洗；防火设计装置；冷凝油烟清洗装置；LED节能灯；水泵功率220V/300W；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。 货到现场时需向业主提供所供产品保修卡等保修凭证原件。 | 台 | 1 |
| E20 | 湿式油烟净化一体机 | 2400*1360*780 | 罩体：采用厚度304/1.0mm优质不锈钢板制作；高效不间断喷淋、油烟经过汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离，排放的油烟符合国家餐饮业油烟排放《GB18483-2001》标准；循环水箱，全自动加水装置，清洗；防火设计装置；冷凝油烟清洗装置；LED节能灯；水泵功率220V/300W；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。 货到现场时需向业主提供所供产品保修卡等保修凭证原件。 | 台 | 1 |
| E21 | 补充烟罩 | L*1360*780 | 罩体：采用厚度304/1.0mm不锈钢板制作 | 台 | 1 |
| F凉菜间 |  |  |  |  |  |
| F01 | 制冰机连储冰箱 | FM350A/560*870*1610 | - 电压：220V； - 功率：1100W； - 产冰量：204kg/24h； - 储冰量：105kg； - 5、冰型：方块冰 。 | 台 | 1 |
| F02 | 净水器 | QC71-TWIN-MC2+20PH | - 精度：0.5微米；瞬间流量：12.6L/分钟；处理量：18000加仑；去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢. - 2、双联； | 套 | 1 |
| H.洗碗间 |  |  |  |  |  |
| H01 | 机械式集烟罩油烟净化一体机 | 1200*1000*780 | 罩体：采用厚度304/1.0mm不锈钢板制作；油雾液沫经过汽液过滤、动态拦截器使气液完全分离；LED节能灯；确保风机管道不渍油水液；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。 货到现场时需向业主提供所供产品保修卡等保修凭证原件。 | 台 | 1 |
| H02 | L型双星污碟入机台 | （2700+600）*700*850/150 | - 台面：304-1.5mm不锈钢； - 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋； - 立柱：1.2mm×38*38方管 - 横管1.2mm×38*25方管； - 台脚：可调节不锈钢子弹脚 - 6、台面下配杯茜框搁物条，采用不锈钢材质，厚度1.5mm | 台 | 1 |
| H02-1 | —摇摆混水龙头 | LB-1012 | 1、12〃（305mm）摇摆式水嘴， | 台 | 2 |
| H02-2 | —拨柄去水器 | LB-1010 | - 拨柄长度260mm， | 台 | 2 |
| H02-3 | —下水组件 |  | - 配2寸三通管， - 配2寸弯头， - 配2寸管， - 4、配2寸活节 | 套 | 2 |
| H03 | 隧道式洗碗机 | 1090*792*1716,EH-300AK | - 洗涤能力：206筐/小时， - 功率：13KW/380V（电）三相四线制, - 进水硬度：0.034-0.103g/L, - 如需安排排气罩（其他公司提供）排气量：入口端-5.7m³/min，出口端-11.3m³/min, - 全国标304#8个镍δ=1.0～3.5mm不锈钢为材料，进口AMADA数控激光切割机开料，进口AMADA数控折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到1‰； - 组装式清洗喷臂和喷咀，不仅易于拆卸，便于清洗。椭圆形冲洗范围，更让清洗无死角, - 大容量自冲式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗； - 清洗水箱使用不锈钢整体拉深成型工艺,无卫生死角,清理卫生便捷, - 关门时自动关闭排水口，方便实用； - 门开关自动锁定功能设计，从使用者角度安全性及实用性带来保证； - 自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅令机器本身功能更加强大，更让使用者操作起来省心，用得放心； - 货到现场时需向业主提供所供产品保修卡等保修凭证原件。 | 台 | 1 |
| H04 | 直供热水机系统 | 680x580x900 | 额定热负荷67kW,燃烧器规格40单元火排，最高水温90℃，除垢提醒，防溢火保护，整体式炉膛，304不锈钢水箱，90C°热水，定时开关机，含管道安装（根据现场），产水量满足使用要求（配套设备） | 台 | 1 |
| 排烟补风等系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢封墙板 | L=8200 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm； | 米 | 7 |
| 2 | 不锈钢上封板 | L=10000 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm； | 米 | 15 |
| 3 | 不锈钢送风管（含弯头、裤衩、变径） |  | 采用不锈钢，厚度1.0mm； | ㎡ | 40 |
| 6 | 新风散流器 | 定制 | 根据现场定制 | 付 | 6 |
| 7 | 消音装置 | 600*500 | 根据现场定制 | 台 | 3 |
| 设计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场布置 |  | 施工单位结合现场及实际使用需求，对所供产品布置进行设计，实施方案需经采购人确认后方可施工 | 1 | 项 |

注：（1）以上采购的各设备必须依次逐条在“投标产品功能及技术参数偏离表”中填写偏离情况，缺项视为负偏离。

（2）产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

（3）投标人须对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人自行承担踏勘现场所发生的一切费用，在投标报价时应充分考虑现场状况、主体状况和招标文件中的相关要求以及采购安装过程中的所有配件，如有忽略或遗漏等，招标人不予认可，竣工结算时不予调整。

（4）上述内容涉及特种设备部分均由中标供应商负责，并经采购人确认后方可施工。如供应商不具备专项（业）条件的，可委托具有相应专项（业）资质的单位进行实施，其质量、责任、安全和费用由均中标供应商承担。专项（业）单位业务范围必须满足特种设备有关资质管理规定。

（5）所投贯通式杂物电梯为技术成熟及定型的电梯产品，投标人必须在投标文件中写明所投电梯的规格型号；所投货物的所有部件均应为新出厂的、全新的、未使用过的合格产品，安装完成后必须按有关规定程序报请质量技术监督部门验收合格后【所有费用均由中标单位支付】（如有）交付招标人使用。

- 2.2 质量要求

见投标人须知前附表。

- 2.3 履行期限和地点

见投标人须知前附表。

- 2.4 售后服务要求

2.4.1 所供产品的质量保证期见投标人须知前附表；

2.4.2 所供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行；

2.4.3 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，投标人和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，投标人和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

2.4.4 质量保证期满后，投标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

- 3、投标文件

- 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括以下内容：

（1）开标一览表（报价表）；

（2）资格审查资料；

①投标人营业执照副本扫描件；

②上一年度（或上上年度）经审计的财务报告扫描件（成立不满一年不需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证扫描件）；

⑦投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明扫描件；

⑧供应商的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单”查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨与资格审查有关的其他资料（投标人符合招标公告要求的业绩证明材料复印件等）。

（3）投标函；

（4）所供产品功能及技术参数偏离表；

（5）投标保证金信用承诺函；

（6）供应商的服务承诺；

（7）与评审有关的其他资料。

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按照第二章投标文件格式完整地填写报价表，说明其拟提供货物的名称、主要技术参数、数量、价格、品牌型号等，采购人要求投标人明确品牌型号的，也应填写。

3.2.2 每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 投标报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写报价，最后汇总得出总价。

- 3.3 采购代理机构代理费用的收取标准及方式

3.3.1 代理费用的收取标准：按代理合同。

3.3.2 代理费用的收取方式：招标人支付。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式提交投标保证金。

3.4.3 缴纳：本项目投标时不需要提供投标保证金，中标人必须按采购人要求及相关时间规定从基本户及时缴纳相关保证金，否则招标人有权取消其中标资格。中标单位在缴纳履约保证金后无息退还。

- 3.5 投标有效期

3.5.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.5.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 3.6 资格审查资料

3.6.1 “上一年度（或上上年度）的财务报告”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.6.2 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

3.6.3 依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

3.6.4 招标公告“申请人的资格要求”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

- 3.7 投标文件签署

3.7.1 开标一览表（报价表）、投标函、书面声明均需加盖投标人单位公章并由法定代表人或被授权人签字。法定代表人身份证明书、综合评分索引表均需加盖投标人单位公章。授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

3.7.2 完成章印加盖后再扫描成PDF文档。PDF文档须清晰可辩，否则将影响投标人的评审得分，甚至会被作为无效投标处理。

- 3.8 投标文件的生成与压缩

3.8.1 投标文件按投标文件的组成内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档（有章印和签字要求的必须为原件扫描件），将生成的PDF文档命名为“商务标”（该命名仅为符合开标系统校验规则，不代表文件内只包含商务标内容！）

3.8.2 投标人须从“在线开标公证系统”上传投标文件页面下载“关键信息模板”并完成填写，特别提醒：①本项目要求在模板中填写报价；②本文件未要求在投标文件pdf文档中编制的内容，在模板中有填写项的，该项留空即可；③请务必确认模板中填写的内容与pdf文档内容一致，如不一致，以模板内容为准，后果由投标人自行承担；④投标关键信息（指报价、项目负责人、工期、质量标准等）以系统唱标结果为准，模板是系统唱标的唯一依据，投标人不得对模板进行填写关键信息以外的任何编辑（包括但不限于内容或格式的改动、增删），否则，如导致唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等），则投标无效。

3.8.3 使用压缩软件（必须使用Winrar或360压缩），将按要求生成的pdf文档和填写好的模板加密打包为zip格式的压缩包（建议使用高强度密码，如数字与字母的随机组合），该压缩包即为投标人的投标文件，其中必须包含如下文档仅各一个：商务标.pdf、关键信息模板.xlsx。压缩包中任何本文件未要求上传的文件均被视为无效内容，不作审查。注意：①投标人不得对pdf文件及模板文件本身进行加密！②pdf文件及模板文件的文件名、文件格式必须与本文件要求的完全一致！③投标人上传投标文件前，应使用系统提供的解密验证工具（在系统投标文件上传页面点击“文件解密验证”按钮下载）验证投标文件是否能被系统成功解密，开标过程中解密失败的投标文件在解密验证工具中同样不能成功解密的，解密失败视为投标人自身原因，其投标无效！另，系统解密后文件名会乱码的投标文件，使用上述工具验证也会提示解密失败，故凡因文件名乱码被系统判定文件不合规，均视为投标人自身原因！

压缩包内容图示：

3.8.4 投标文件递交

*未按本文件要求提交投标文件会导致投标无效，请详阅尽知！

1.投标文件提交的截止时间及提交地点

（1）投标文件提交截止时间：详见投标人须知

（2）提交地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

（3）上传投标文件：①上传文件前须先在系统中完成项目的线上报名，特别提醒：a.未经系统认证的投标人报名时须按照系统提示完成认证b.同一投标人账号可报名多个项目，但不能使用同一账号同时进入多个会议，且进入会议后不可再更换其他账号进入，故投标人应根据需要，通过管理员账号添加子账号使用（管理员账号为投标人完成系统认证的账号，投标人应审慎选择管理员账号使用的手机号码！所添加的子账号须在系统登录页面完成注册方可使用。）c.未按招标公告要求获取招标文件的投标人，其投标不予接收。②投标截止时间前，投标人可以对已上传的投标文件进行下载、删除、以及删除后重新上传操作，无法正常解压、打开、读取的文件均为无效投标文件，建议投标人在上传文件后自行下载检查上传的文件是否完好、解压是否正常，投标截止时间后，已上传的投标文件不予退还，且投标人也不得再对投标文件进行修改或补充。③投标人未在投标文件递交截止时间前将投标文件上传至上述“在线开标公证系统”的，视为放弃投标。

- 4、开标及资格审查

- 4.1 开标

开标时间见投标人须知前附表，开标地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

4.1.2开标准备

参加开标会的投标人代表：本项目实行不见面开标。各投标人的授权委托人或法人代表应提前登陆“在线开标公证系统”，待开标时间到，即进入相应标段的开标会议室（特别提醒：因进入会议后即无法更换其他账号进入，请务必在确认项目标段无误后进入，进错会议室的后果由投标人自行承担。），收听观看实时音视频交互效果并及时反馈，未按时进入开标会议室或未能在开标会议室内全程参与交互或因投标人自身原因（如网络、设备缺陷等）导致无法进行交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密通知、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

5）开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布投标人名称（招标代理进入会议室，投标人即可点击“查看投标人”按钮查看本项目全部投标人）；

（3）招标代理发出投标文件解密的通知；

（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标文件：投标人解密时间限定在文件解密通知首次发送后15分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标；因采购人原因或开标系统发生故障，导致无法按时完成文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延长解密时间或调整开、评标时间。（特别提醒：①投标人应按照开标时间准时进入会议室，以免错过解密通知，如错过通知，但仍在解密限定时间内，投标人可直接点击“文件解密”按钮进行解密。②投标人在解密过程中遇到任何问题，应在解密时限内以文字发言形式在开标会议室中反映，否则如解密失败均视为投标人自身原因！）；

（5）公布已解密的投标人的报价等内容；

（6）投标人对开标有异议的，应当在开标会议室现场以文字方式提出，由招标人答复。未提出异议的视为认同；任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

（7）开标会议结束。

6） 开标注意事项

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口提出质疑、发起异议或主张任何权利，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

- 4.2 资格审查

4.2.1 由招标人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 5、评标

- 5.1 评标委员会的组建

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

- 5.2 评标过程的保密

开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标供应商的确定或中标候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标供应商确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标供应商确定后，招标人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 5.3 评标程序

5.3.1 符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

5.3.2 投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱。

5.3.3 投标文件报价的修正。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3.4 比较与评价。

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由招标人重新组织招标。

- 5.4 无效投标条款和废标条款

5.4.1 无效投标条款

（1）投标人未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（3）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（4）投标报价超出最高限价的；

（5）被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（7）由被授权人参加投标，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（10）逾期上传电子投标文件的，投标人未按照规定制作与加密投标文件的；

（11）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（12）投标文件中投标服务期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（15）组成联合体投标的；

（16）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.4.2 废标条款

（1）符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。

- 5.5 评标结果

评标委员会根据评标标准或招标人的委托确定中标供应商。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 5.6 评标定标办法

本次招标采用的评标方法见投标人须知前附表。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评标细则如下：

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 投标人的报价等于评标基准价的得基本分30分，投标报价与评标基准价相比每高于1%扣0.2分，每低于1%扣0.2分，不足1%按插入法计算。当有效投标文件＞5家时，去掉一个最高和一个最低报价后的平均值为评标基准价；当有效投标文件≤5家时，以算术平均值为评标基准价。 |
| 二 | 技术部分 | 功能指标及技术参数要求 | 15 | A、起评分。 有效投标人的起评分为10分。 B、加分条款： 投标产品相应技术参数高于招标要求的每条可加1分；加分不超过5分。 C、扣分条款： 1.重要技术参数不允许出现负偏离，如有则按无效标处理，如“▲”等； 2.一般性技术参数达不到投标文件要求的，每负偏离一条扣1分。超过5条达不到投标文件要求的，技术部分得分为0分。 注：投标人需根据招标文件要求及各投标方案，编制详尽真实的投标产品的技术参数表，并列明偏离情况，如未提供或提供不全，本项不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 | 15 | 针对本次招标需求所制定的实施方案设计合理、技术可靠，前瞻性、适用性、易维护性等方面进行评审。 1、总体方案框架清楚、思路明晰、技术可靠，先进性、适用性、易维护性强，所提供的整体部署图、四面效果图、整体架构图体现项目特色，满足招标需求的得15分； 2、总体方案框架比较清楚、思路比较明晰、技术相对可靠，先进性、适用性、易维护性较强，所提供的整体部署图、四面效果图、整体架构图基本满足招标需求的得10分； 3、总体方案有提供但不满足项目需求得5分； 4、不提供的得0分。 |
|  |  | 供货、安装方案 | 15 | 供应商根据现场实际情况制定符合本项目特点的供货、安装方案，现场指导方案合理，提出合理化建议、重点难点措施方案分析进行描述， - 1、根据现场实际情况制定符合本项目特点的供货、安装方案，现场指导方案合理，提出合理化建议、重点难点措施方案分析全面得15分； - 2、根据现场实际情况制定供货、安装方案，现场指导方案满足使用需要，提出建议合理、重点难点措施方案分析符合实际得10分； 3、有提供但提供不全得5分； 4、不提供的得0分。 |
|  |  | 进度及质量控制措施 | 10 | 具体且贴合项目需求的工作进度安排和有针对性较强的质量保证措施。 - 1、工作进度安排具体且贴合项目需求的，有针对性较强的质量保证措施得10分； - 2、工作进度安排和质量保证措施基本满足项目需求的得6分； - 3、工作进度安排、质量保证措施有提供但不满足项目需求的得3分； - 4、不提供的得0分； |
|  |  | 售后服务方案 | 10 | - 1、根据供应商提供的售后服务承诺，包括服务方案、处理程序、响应及处理时间、质量保证措施、服务方式（上门或送修）等内容； - 1）内容齐全，利于项目实施的得6分； - 2）内容一般，可实施的得4分； - 3）有提供但提供不全或不满足项目实际的得2分； - 4）不提供的得0分。 2、投标货物免费质量保证期满足文件要求的得基本分2分。质量保证期承诺每增加1年加1分，最高得2分。 |
| 三 | 履约能力 | 项目业绩 | 5 | 供应商自2021年以来（以合同签订时间为准）完成过类似业绩的，每有一个业绩得2.5分，本项最高得5分。需提供项目合同复印件及任一时间段发票复印件且二者均为同一项目，未提供或提供不齐全不得分。 资格审查业绩不得参与此项计分。 |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.7 质疑

5.7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告项目主管部门。

5.7.2 提出质疑的供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管部门反映。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

5.8 定标及合同授予

5.8.1 招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5.8.2 招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

5.8.3 中标通知书是合同的组成部分。

5.8.4 中标供应商应当自收到中标通知书之日起10日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.8.5 中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格，投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给招标人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.8.6 招标人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商，中标供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新组织招标采购。

6 其他

（1）本招标文件时间均以国家授时中心发布的中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

（2）为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早上传。

（3）因本项目采用不见面开标模式，故采购人特别说明如下：

①本项目通过“在线开标公证系统”完成投标、开标。投标人投标文件的编制、生成和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、生成、递交投标文件，将导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“在线开标公证系统”有疑问的，请尽早和系统开发公司的服务人员联系。联系方式：13951969098。

②、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（耳机或音响、麦克风、高清摄像头）、打印机、扫描仪、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：Windows10操作系统，谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身原因（包括但不限于网络故障、软硬件配备不齐全、设置错误或发生故障等问题）导致在交互过程中出现登录失败、连接错误、卡顿或中断等情况的，由投标人自行承担一切后果。

- 第二章  投标文件格式

- 1.综合评分索引表

| 序号 | 评 分 项 目 | 页 码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：当采用综合评分法确定中标人时，为便于综合评审打分，由供应商根据评分项目及打分要求，列出相关材料在投标文件中对应的页码。

供应商（盖单位公章）

年      月          日

- 2.开标一览表（报价表）

- 1.报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：单价及总价中包括（但不限于）运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年    月    日

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

- 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

- 5.法定代表人身份证明书

：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在    （投标人名称）    任（职务名称）职务，是            （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 6.投标文件签署授权委托书（如需要）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （投标人名称）    的法定代表人，现授权     （投标人名称）   的  （姓名）  为我公司签署本项目投标文件的合法代理人，我承认被授权人全权代表我签署的本项目投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：             性别：         年龄：

身份证号码：                          职务：

联系电话（手机号码）：

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：        年      月          日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

- 7.投  标  函

：（招标人名称）

根据贵方        （项目名称）招标文件，正式授权下述签字人       （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的投标文件提交截止时间起遵循本投标文件，具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本次招标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年      月          日

- 8.所供产品功能及技术参数偏离表

| 序号 | 产品名称 | 采购产品 功能及技术参数 | 所供产品 功能及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据所供产品情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

9.投标保证金信用承诺函

为维护公平、公正、公开的政府投资市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

一、本单位具备承担本招标项目的能力，自愿参加   （项目名称）   投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中国执行信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”，在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”；本单位和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明，并自愿承担相关法律责任和风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标文件规定提交履约保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书面通知不予退还投标保证金的，我公司承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起3个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额（按预算价的2%计）以现金方式兑付。未如期兑付自愿接受以下处理，同意被列入违反投标保证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示。

四、如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参加本招标人的招标投标活动，否则视同投标或中标无效，本招标人亦可拒绝本单位投标。如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行。

承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

- 日期：

- 10.服  务  承  诺

如我方成交，郑重承诺如下：

（1）按照招标文件的要求，我方承诺采购内容在合同签订后      日内送达东台黄海森林公园（招标人指定地点）且安装调试完毕；

（2）投标产品的质量保证期不低于     年；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，采购人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）…………。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

- 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （成交供应商）

甲方于      年　 月　 日   午在东台市一站式招投标公证服务中心进行公开招标采购（招标文件文件名称：              ），经综合评审，确定乙方为成交供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及成交内容清单：

- 1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格除采购的货物外还包括（但不限于）运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用。

2.采购内容

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

采购内容须在合同签订后    日内送达东台黄海森林公园（招标人指定地点）且安装调试完毕。

2.质量及验收方法

⑴乙方在交货时，货物的品牌型号必须与报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报主管预算单位同意后方可调整。

⑵在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

⑶验收方法：全部货物安装调试完毕后7日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

关于付款周期的约定：所有货物经安装调试并验收合格后一周内付总价的50%（并同时无息返还履约保证金），正常运行12个月后，按经审计确认的财务决算付至审定额的90%，质保期满后无质量问题付清余款。（质保期基本要求为两年年，最终按承诺）

四、履约保证金及服务要求

1.本合同的履约保证金数额为人民币 中标价的10% 元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所有货物经安装调试并验收合格后无息退还。

履约保证金可使用现金转账、非银行金融机构保函（保单）以及银行保函等方式提交。

现金转账：【东台黄海森林投资发展有限公司，地址：东台沿海经济区花林路8号，开户行及账号：农业银行沿海经济区支行10423301040003494】。

2.在质保期内所供货物发生故障时，成交投标人须在     小时内到场维修，无法修复时，须在     小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方质量保证金中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清服务款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.如果乙方没有按照合同规定的期限提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天1000元计收，但违约金的合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                       ；

2.                                                        。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.成交通知书；

3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.成交供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、成交供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式八份，甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执叁份，其余按要求分送至招标代理机构处。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　　       　           代表（签字）

二○二四年　  月　  日